Załącznik nr 2 do siwz

Zestawienie elementów rozliczeniowych

Zadania pn.:	Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi 
na Osiedlu Wschód - odwodnienie w ul. Olimpijskiej, ul. Wojska Polskiego ul. Bema, ul. Dąbrowskiego w miejscowości Golina

| Lp. | Nazwa | Koszty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 |  |
| 2. | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 |  |
| 3. | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 |  |
| 4. | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II krotność= 1,00 |  |
| 5. | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 74kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat. III-IV krotność= 1,00 |  |
| 6. | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer. do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat. I-IV - analogia płyty wykopowe krotność= 1,00 |  |
| 7. | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem krotność= 1,00 |  |
| 8. | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 200 mm. Z dowozem wody do wykonania próby szczelności kanału krotność= 1,00 |  |
| 9. | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm, łączone na wcisk krotność= 1,00 |  |
| 10. | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm, łączone na wcisk krotność= 1,00 |  |
| 11. | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm, łączone na wcisk krotność= 1,00 |  |
| 12. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie krotność= 1,00 |  |
| 13. | Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie krotność= 1,00 |  |
| 14. | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z kratą krawężnikowo-jezdniową krotność= 1,00 |  |
| 15. | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, rurociąg o średnicy 250 mm krotność= 1,00 |  |
| 16. | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, rurociąg o średnicy 315 mm krotność= 1,00 |  |
| 17. | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z PVC, o średnicy nominalnej 400 mm krotność= 1,00 |  |
| 18. | Badanie stopnia zagęszczenia podsypki i zasypki kanałów - kalkulacja indywidualna krotność= 1,00 |  |
| 19. | Badanie kanału kamerą telewizyjną krotność= 1,00 |  |
| 20. | Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm krotność= 2,00 |  |
| 21. | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tymczasowe). Średnice nominalne 800-1000 mm. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 |  |
| 22. | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy braku stałego źródła energii. - odwodnienie drenażem krotność= 1,00 |  |
| 23. | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy podbudowy pomocniczej - odtworzenie nawierzchni krotność= 1,00 |  |
| 24. | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, niwysadzinowego grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - utwardzenie nawierzchni krotność= 1,00 |  |
| RAZEM netto: |  |
| VAT […..%] |  |
| Razem brutto: |  |

(w razie potrzeby powielić wiersze tabeli)

……………………(miejscowość), dnia ………..……roku

……............................................................

(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy)