- Załącznik nr 1 do SIWZ

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

- ROBÓT BUDOWLANYCH

- Spis treści:

- 1. CZĘŚĆ OGÓLNA......................................................................................2

1.1. Nazwa zamówienia ...............................................................................2

1.2. Przedmiot robót .....................................................................................2

1.3. Zakres robót...........................................................................................2

1.4. Teren budowy.........................................................................................3

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót.................................................................5

1.6. Określenia podstawowe..........................................................................6

- 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH..6

Kontrola jakości .............................................................................................6

- 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN..................................7

Wymagania ogólne.........................................................................................7

- 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .......................7

Wymagania ogólne.........................................................................................7

- 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH....7

5.1. Jakość świadczeń....................................................................................7

5.2. Montaż armatury i osprzętu......................................................................7

5.3. Demontaże...............................................................................................8

5.4. Roboty budowlane....................................................................................8

- 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 								…………8

6.1. Odbiory częściowe ...................................................................................8

6.2. Próby montażowe i pomiary sprawdzające...............................................9

6.3. Szkolenie ..................................................................................................9

6.4. Dokumentacja powykonawcza..................................................................9

- 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT ................................10

Przedmiar robót ...............................................................................................10

- 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ...........................................................11

8.1. Odbiór końcowy.............................................................................11

8.2. Przekazanie do eksploatacji .........................................................12

8.3. Pomoc techniczna i serwis ............................................................12

8.4. Rękojmia i gwarancje.................................................................... 12

8.5. Odbiór ostateczny...........................................................................13

- 9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH..							     13

- 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA..........................................................13

10.1. Skład dokumentacji przetargowej .................................................13

10.2. Normy i przepisy............................................................................13

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Nazwa zamówienia

- Specyfikacja techniczna wykonania  „Przebudowa i rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przyjma „.

- 1.2. Przedmiot robót

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przebudowy pomieszczeń OSP Przyjma , oraz rozbudowy pomieszczeń klatki schodowej oraz części gospodarczej  w miejscowości  Przyjma Gm .Golina.

- 1.3. Zakres robót

- 1. W zakres robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- całkowity demontaż istniejących urządzeń i instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych,

- roboty budowlane polegające na demontażu istniejącego wystroju wnętrz, rozbiórce niezbędnych elementów konstrukcyjnych dachu ,stropów ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych , skuciu podłoży i posadzek oraz glazury na ścianach w miejscach wynikających z dokumentacji projektowej,

- wykonanie nowego podziału pomieszczeń wraz z wykończeniem zgodnie z dokumentacją architektoniczną,

- wykonanie robót ogólnobudowlanych, wymiany  okien, drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych ,dobudowa klatki schodowej oraz pomieszczeń gospodarczych , nowej instalacji elektrycznej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania,

wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej (wraz z podejściami pod urządzenia), instalacji wentylacji mechanicznej  zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót,

- odbiory końcowe.

- 2. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi

oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania robót i eksploatacji instalacji nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór materiałów i urządzeń.

- 3. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji technicznej, lub wynikającego z samej koncepcji.

- 4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru.

Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie.

- 5. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek.

- 6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Do Wykonawcy robót związanych z remontem pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót,

- eksploatacja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ich konserwacja w okresie prób, a w szczególności wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji po sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały spełnione,

- przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń i wniosków o dopuszczenie do użytkowania,

- szkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego personelu (obsługa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji).

1.4. Teren budowy

- 1.4.1. Organizacja robót

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji.

- 1.4.1.1. Harmonogram robót

- 1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować:

a) harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również

metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze;

b) harmonogram pracy sprzętu ciężkiego jeśli taki będzie konieczny w procesie montażu;

c) założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

- 2. Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach;

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót;

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.

- 1.4.1.2. Wprowadzenie na budowę

- 1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu.

- 2. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy udokumentowane jest spisaniem protokołu.

- 1.4.1.3. Koordynacja robót

- 1. Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

- 2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych.

- 3. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje (uprawnienia budowlane) i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i

gwarancji.

- 1.4.1.4. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę, winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

- 1.4.1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- 1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zamawiający.

- 2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

- 3. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności;

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,

promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

- 4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

- 5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

- 6. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- 1.4.2. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

- 1.4.2.1. Ochrona środowiska

- 1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

- 2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

􀀹 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;

􀀹 możliwością powstania pożaru.

- 3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

- 1.4.2.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia

- 1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

- 2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym, niż dopuszczalne.

- 3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu.

- 1.4.2.3. Ochrona przeciwpożarowa

- 1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

- 2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny, podręczny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

- 3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- 4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- 1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- 1. Przy wykonywaniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- 2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu sposób identyfikacji pracowników techniczno-inżynieryjnych (identyfikatory lub ubrania z logo firmy) oraz opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i zaznajomić z nią pracowników.

- 3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

- 5. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.

- 6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- 7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- 1.5. Grupy, klasy i kategorie robót

Kategoria:

45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków,

45300000-0 - roboty budowlane w zakresie instalacji,

45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe.

- 1.6. Określenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane.

- 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Kontrola jakości

- 1. Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia.

- 2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- 3. Stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadające stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).

- 4. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych remontowanego obiektu i instalacji wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

- 5. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadające oświadczenie Producenta, Ŝe wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodności).

2.1.1. Jakość dostaw

1. Używane będą wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzeń fizyczny i wad prawnych.

2. Materiały, elementy lub zespoły użyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty.

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane.

2.1.2. Wybór dostaw

1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę towarów i urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami.

2. Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych jakościowo (o parametrach równoważnych lub wyższych) materiałów i produktów w odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej materiałów i produktów. Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania, iż zastosowane przez niego materiały i produkty posiadają cechy równoważne do wskazanych w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak

długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Projektanta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wymagania ogólne

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.

5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;

- obsługiwane przez wyznaczone osoby.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie materiały z demontażu (gruz,

złom) oraz zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- 5.1. Jakość świadczeń

1. Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu

produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.

- 5.2. Montaż armatury i osprzętu

1. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

2. Montaż zaworów i elementów pomiarowych musi być zgodna z dokumentacją techniczną.

- 5.3. Demontaże

1. Demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej odbędzie się wraz z odzyskiem materiałów.

2. Demontaże należy wykonać ostrożnie w celu odzysku materiałów.

3. Materiały z demontażu wystroju wnętrz, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji wod.-kan. należy przekazać Zamawiającemu.

- 5.4. Roboty budowlane

Jako równoważne Zamawiający rozumie urządzenia których parametry techniczne (wymiary, zastosowane materiały oraz okresy gwarancyjne) odpowiadają urządzeniom wymienionym w specyfikacji. Zgodnie z art.30 ust. 5 Ustawy Wykonawca oferujący produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niewykazanie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy.

Jako równoważne Zamawiający rozumie urządzenia których parametry techniczne (wymiary, wydajności nawiewu i wywiewu powietrza, zastosowane materiały oraz okresy gwarancyjne) odpowiadają urządzeniom wyszczególnionym w specyfikacji materiałowej projektu wykonawczego.

Instalacje działające i mające pozostać czynne po zakończeniu prac należy utrzymać w sprawności.

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP. Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców.

- 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, instalację należy dokładnie odpowietrzyć,

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczególnych instalacji przedstawicieli Zamawiającego, których obecność jest wymagana. Wszystkie formalności z

tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie uczestniczyć w uruchomieniu systemów i odbiorze końcowym.

Do końcowego protokółu odbioru powinny być załączone:

- wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną,

- wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich oceną

- potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

6.1. Odbiory częściowe

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca etapową całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót.

2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót.

4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.

6.2. Próby montażowe i pomiary sprawdzające

1. Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby montażowe ,obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia.

Z prób montażowych należy sporządzić protokoły.

2. Przed przystąpieniem do prób należy przeprowadzić oględziny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić

należy:

􀀹 obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru;

􀀹 obecność środków ochrony przed skutkami działania ciepła;

􀀹 dobór i nastawy urządzeń zabezpieczających i sterujących;

􀀹 istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń;

􀀹 umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

􀀹 oznaczenia przewodów, armatury i urządzeń itp.;

􀀹 poprawność połączeń przewodów;

􀀹 dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację.

6.3. Szkolenie

1. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie więcej niż trzy osoby. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji sprzętu.

2. Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, zawierające:

􀀹 opis obsługi automatyki i sterowania instalacjami,

􀀹 ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania,

􀀹 bieżące operacje konserwacyjne,

􀀹 symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i możliwe środki zaradcze.

3. Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, konserwacji i napraw.

6.4. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:

􀀹 zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i dodatkowymi rysunkami;

􀀹 specyfikacje techniczne;

􀀹 komplet protokołów prób montażowych;

􀀹 protokoły rozruchu technologicznego;

􀀹 komplet świadectw jakości, atestów, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych;

􀀹 instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych;

􀀹 potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych;

􀀹 oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami;

􀀹 protokół przeszkolenia personelu obsługi;

􀀹 wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych

Zamawiającemu.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:

􀀹 zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa;

􀀹 dziennik budowy;

􀀹 protokoły ewentualnych odbiorów częściowych;

􀀹 korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego;

􀀹 inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót.

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania.

- 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT

Przedmiar robót

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.

2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót.

3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą

okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg.

4. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej Obejmują one:

􀀹 ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów lub robót;

􀀹 nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie;

􀀹 materiały pomocnicze.

5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać:

􀀹 czas efektywnej pracy;

􀀹 postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu;

􀀹 przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na

bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn.

6. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym Systemie (SI).

- 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- 8.1. Odbiór końcowy

- 1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakości i wartości.

- 2. Przed odbiorem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób.

- 3. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Zamawiającego oraz kompetentnych organów.

- 4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:

􀀹 przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”);

􀀹 złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

􀀹 umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

- 5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane.

- 6. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

- 7. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

- 8. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

􀀹 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

􀀹 dokonać prób i odbioru instalacji;

􀀹 sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;

􀀹 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi

protokołami prób

􀀹 montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych.

- 9. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

- 10. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych

elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

- 11. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.

- 8.2. Przekazanie do eksploatacji

- 1. Obiekt może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.

- 2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

- 8.3. Pomoc techniczna i serwis

- 1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc ta może być realizowana poprzez:

􀀹 wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia,

􀀹 stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu.

- 2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjęcia działań w celu usunięcia awarii i uszkodzeń w ramach gwarancji – do 8 godzin.

- 8.4. Rękojmia i gwarancje

- 1. Wykonawca zapewni gwarancję właściwego wykonania robót i funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

- 2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako

całości jak i poszczególnych części składowych.

- 3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od swoich dostawców.

- 4. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom.

- 5. W przypadku uszkodzenia urządzenia (centrale nawiewno-wyciągowe, wentylatory wyciągowe.) w okresie gwarancyjnym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytwórcę

(Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy do przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw.

- 6. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich

części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

- 7. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

- 8. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót.

- 8.5. Odbiór ostateczny

- 1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- 2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

- 9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

- 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skład dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych,  zawiera następujące dokumenty:

- przedmiary robót;

- niniejsza ogólna specyfikacja techniczna;

- dokumentację techniczną poszczególnych branż ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

2. Przepisy urzędowe stosować w aktualnie obowiązującej wersji.

3. Przywołane Warunki techniczne:

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988”,

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – Zeszyt nr 7 Wymagania

Techniczne COBTRI INSTAL

4. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji.

OPRACOWAŁ